山东东阿经济开发区人工湿地建设项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年8月24日，东阿经济开发区管理委员会组织召开公司山东东阿经济开发区人工湿地建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿经济开发区管理委员会）、监测单位（聊城市环境科学工程设计院环境检测中心）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于东阿县国环污水处理有限公司南侧及西侧。主要为山东东阿经济开发区人工湿地建设项目，总投资1442.4万元，占地面积36亩。

（二）环保审批情况

2016年4月东阿经济开发区管理委员会委托聊城市环境科学工程设计院编制了《山东东阿经济开发区人工湿地建设项目环境影响报告表》，2016年4月21日东阿县环境保护局以东环报告表[2016]18号文对其进行了审批。2016年11月份司委托聊城市环境科学工程设计院环境检测中心进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后聊城市环境科学工程设计院环境检测中心组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2016年11月19日-20日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资1442.4万元，其中环保投资1442.4万元。占总投资100％。

（四）验收范围

本次验收的范围为山东东阿经济开发区人工湿地建设项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目主要负责处理东阿县国环污水处理有限公司处理达标的尾水，通过湿地处理合格后，全部排入赵牛河。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为人工湿地厂区无组织臭气。

（三）噪声

本项目噪声主要是区域内人群生活噪声、机动车辆产生的噪声，根据建筑物的屏蔽作用及绿化植物的吸纳作用等因素进行衰减。

（四）固体废物

本项目固体废弃物主要有湿地植物，外售用作造纸原料。生活垃圾设有分类收集箱，收集后集中运至环卫指定地点，由环卫部门统一处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

聊城市环境科学工程设计院环境检测中心出具的《山东东阿经济开发区人工湿地建设项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1、噪声

验收监测结果表明，厂界4点位2天16次监测中，厂界昼间噪声值范围在56.2-57.7 dB(A)之间，夜间噪声值范围在46.0-48.6 dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- 废气

验收监测期间，无组织废气两天监测中，臭气浓度厂界最大排放浓为17（无量纲），满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。

- 废水

- 验收监测结果表明，表流湿地外排口废水pH值在7.08~7.10之间，CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷2天日均最大值分别为21 mg/L、7.5 mg/L、1.31 mg/L、1.78 mg/L、0.12 mg/L，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准表1中Ⅴ类标准，悬浮物的日均最大值为4 mg/L。

- 固体废物

本项目固体废弃物主要有湿地植物，外售用作造纸原料。生活垃圾设有分类收集箱，收集后集中运至环卫指定地点，由环卫部门统一处理。

（二）环境管理调查

东阿经济开发区管理委员会制定了《东阿经济开发区管理委员会环保管理制度》,日常工作由环保小组管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 加强文本制作质量，审核关于实际投资金额及工艺流程内容，使文本内容真实可靠，进一步完善、核实验收检测报告。

七、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿经济开发区管理委员会验收组

2018年8月30日